## Sheet1
专升本-自动控制理论 | 研究自动控制系统时常用的典型输入信号是（ ）。 | 脉冲函数 | 斜坡函数 | 抛物线函数 | 阶跃函数 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 实轴上根轨迹右端的开环实数零点、极点的个数之和为（ ）。 | 零 | 大于零 | 奇数 | 偶数 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | PID控制器的传递函数形式是（ ）。 | 5+3s | 5+3/s | 5+3s+3/s | 5+1/(s+1) |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 线性定常系统的传递函数，是在零初始条件下（ ）。 | 系统输出信号与输入信号之比 | 系统输入信号与输出信号之比 | 系统输入信号的拉氏变换与输出信号的拉氏变换之比 | 系统输出信号的拉氏变换与输入信号的拉氏变换之比 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | PID控制器中，积分控制的作用是（ ）。 | 克服对象的延迟和惯性 | 能使控制过程为无差控制 | 减少控制过程的动态偏差 | 使过程较快达到稳定 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 当二阶系统的根分布在右半根平面时，系统的阻尼比ξ为（ ）。 | ξ&lt;0 | ξ=0 | 0&lt;ξ1 | ξ&gt;1 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 若某系统的传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564168546025516.png" title="1588564168546025516.png" alt="image.png"/> ，则其频率特性的实部R(ω)是（ ）。 | dfsdfs | - |  | - |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 已知系统的特征方程为(s+1)(s+2)(s+3)=s+4，则此系统的稳定性为（ ）。 | 稳定 | 临界稳定 | 不稳定 | 无法判断 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 已知系统前向通道和反馈通道的传递函数分别为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564238523090627.png" title="1588564238523090627.png" alt="image.png"/>，<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564269855051969.png" title="1588564269855051969.png" alt="image.png"/>，当闭环临界稳定时，K<sub>h</sub>值应为（ ）。 | -1 | -0.1 | 0.1 | 1 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 设开环系统频率特性<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564305344031219.png" title="1588564305344031219.png" alt="image.png"/>，则其对数幅频特性的渐近线中频段斜率为（ ）。 | -60 dB/dec | -40 dB/dec | -20 dB/dec | 0 dB/dec |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 当输入信号为阶跃、抛物线函数的组合时，为了使稳态误差为某值或等于零，系统开环传递函数中的积分环节数N至少应为（ ）。 | N≥0 | N≥1 | N≥2 | N≥3 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 设开环系统传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564333481033010.png" title="1588564333481033010.png" alt="image.png"/>，则其频率特性的奈氏图与负实轴交点的频率值ω=（ ）。 | 0.1 rad/s | 0.5 rad/s | 1 rad/s | 10 rad/s |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 设某开环系统的传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564370409084792.png" title="1588564370409084792.png" alt="image.png"/>，其频率特性的相位移θ(ω)= （ ）。 | -90°+tg-1ω- tg -110ω | -90°+ tg -1ω+ tg -110ω | -180°- tg -110ω+ tg -1ω | -180°+ tg -110ω- tg -1ω |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 设II型系统开环幅相频率特性为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564469415052900.png" title="1588564469415052900.png" alt="image.png"/>，则其对数幅频渐近特性与ω轴交点频率为（ ）。 | 0.01 rad/s | 0.1 rad/s | 1 rad/s | 10 rad/s |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 0型系统对数幅频特性的低频段渐近线斜率为（ ）。 | -60 dB/dec | -40 dB/dec | -20 dB/dec | 0 dB/dec |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 系统的根轨迹关于（ ）。 | 虚轴对称 | 原点对称 | 实轴对称 | 渐近线对称 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 计算根轨迹入射角的公式为（ ）。 |  | fddsfsd |  |  |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 当输入信号为阶跃、斜坡函数的组合时，为了满足稳态误差为某值或等于零，系统开环传递函数中的积分环节数N至少应为（ ）。 | N≥0 | N≥1 | N≥2 | N≥3 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 改善系统在参考输入作用下的稳态性能的方法是增加（ ）。 | 振荡环节 | 惯性环节 | 积分环节 | 微分环节 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 设开环系统的传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564576983039699.png" title="1588564576983039699.png" alt="image.png"/>，则其频率特性极坐标图与实轴交点的幅值¦G(jω)¦= （ ）。 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.16 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 设某开环系统的传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564602739041196.png" title="1588564602739041196.png" alt="image.png"/>，则其相频特性<br/>θ(ω)= （ ）。<br/> |  |  | fsdfs |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 设某校正环节频率特性G<sub>c</sub><img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588564686680051080.png" title="1588564686680051080.png" alt="image.png"/>，则其对数幅频特性渐近线高频段斜率为（ ）。 | 0 dB/dec | -20 dB/dec | -40 dB/dec | -60 dB/dec |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 二阶振荡环节的对数幅频特性的低频段的渐近线斜率为（ ）。 | 0 dB/dec | -20 dB/dec | -40 dB/dec | -60 dB/dec |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 根轨迹法出射角公式为（ ）。 |  | sfsdf |  |  |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 设积分环节频率特性为G(jω)=<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566393606051542.png" title="1588566393606051542.png" alt="image.png"/>，当频率ω从0变化至∞时，其极坐标中的奈氏曲线是（ ）。 | 正实轴 | 负实轴 | 正虚轴 | 负虚轴 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 当二阶系统的阻尼比ζ&gt;1时，特征根为（ ）。 | 两个不等的负实数 | 两个相等的负实数 | 两个相等的正实数 | 两个不等的正实数 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 稳态加速度误差数K<sub>a</sub>=（ ）。 |  | sdfsdf |  |  |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 设惯性环节频率特性为G(jω)=<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566495965003167.png" title="1588566495965003167.png" alt="image.png"/>，则其对数幅频渐近特性的转角频率为ω=（ ）。 | 0.01 rad/s | 0.1 rad/s | 1 rad/s | 10 rad/s |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 下列开环传递函数中为非最小相位传递函数的是（ ）。 |  |  | dfsfsf |  |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 利用开环奈奎斯特图可以分析闭环控制系统的（ ）。 | 稳态性能 | 动态性能 | 精确性 | 稳定性 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 要求系统快速性好，则闭环极点应距（ ）。 | 虚轴远 | 虚轴近 | 实轴近 | 实轴远 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 已知开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566590926056420.png" title="1588566590926056420.png" alt="image.png"/>&nbsp;(ζ&gt;0)的单位负反馈系统，则闭环系统稳定时k的范围为（ ）。 | 0&lt;k&lt;20ζ | 3&lt;k&lt;25ζ | 0&lt;k&lt;30ζ | k&gt;20ζ |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 设单位反馈控制系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566610537035481.png" title="1588566610537035481.png" alt="image.png"/> ，则系统的阻尼比ζ等于（ ）。 |  | 1 | 2 | 4 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 开环传递函数<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566636538053897.png" title="1588566636538053897.png" alt="image.png"/> ，当k增大时，闭环系统（ ）。 | 稳定性变好，快速性变差 | 稳定性变差快速性变好 | 稳定性变好，快速性变好 | 稳定性变差，快速性变差 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 单位阶跃函数r(t)的定义是（ ）。 | r(t)=1 | r(t)=1(t) | r(t) =Δ(t) | r(t)= (t) |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 设惯性环节的频率特性<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566688623097118.png" title="1588566688623097118.png" alt="image.png"/>，则其对数幅频渐近特性的转角频率为（ ）。 | 0.01 rad/s | 0.1 rad/s | 1 rad/s | 10 rad/s |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 迟延环节的频率特性为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566718868004986.png" title="1588566718868004986.png" alt="image.png"/>，其幅频特性M（<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566731886036668.png" title="1588566731886036668.png" alt="image.png"/>）=（ ）。 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 计算根轨迹渐近线的倾角的公式为（ ）。 |  | dsfdsf |  |  |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 已知开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566811239074797.png" title="1588566811239074797.png" alt="image.png"/>的单位负反馈控制系统，若系统稳定，k的范围应为（ ）。 | k&lt;0 | k&gt;0 | k&lt;1 | k&gt;1 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 设二阶系统的<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566830391014539.png" title="1588566830391014539.png" alt="image.png"/>，则系统的阻尼比<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566839801037566.png" title="1588566839801037566.png" alt="image.png"/> 和自然振荡频率<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566850619091844.png" title="1588566850619091844.png" alt="image.png"/>为（ ）。 | sdfsdf | [5 empty] | B
专升本-自动控制理论 | 一阶系统<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588566899033009254.png" title="1588566899033009254.png" alt="image.png"/>的单位斜坡响应y(t)= （ ）。 | 1-e-t/T | e-t/T | t-T+Te-t/T | e-t/T |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 根轨迹与虚轴交点处满足（ ）。 |  | ddfsdf |  |  |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567031323050225.png" title="1588567031323050225.png" alt="image.png"/>，讨论p从0变到∞时闭环根轨迹，可将开环传递函数化为（ ）。 |  | dsfds |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 对于一个比例环节，当其输入信号是一个阶跃函数时，其输出是（ ）。 | 同幅值的阶跃函数 | 与输入信号幅值成比例的阶跃函数 | 同幅值的正弦函数 | 不同幅值的正弦函数 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 设计一单位反馈控制系统，其开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567088602037358.png" title="1588567088602037358.png" alt="image.png"/>，要求kv=5，求得k=（ ）。 | 1 | 2 | 4 | 5 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 根轨迹终止于（ ）。 | 闭环零点 | 闭环极点 | 开环零点 | 开环极点 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 若劳斯阵列表中某一行的参数全为零，或只有等于零的一项，则说明在根平面内存在的共轭虚根或共轭复根对称于（ ）。 | 实轴 | 虚轴 | 原点 | 对角线 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 已知α+jβ是根轨迹上的一点，则必在根轨迹上的点是（ ）。 | -α+jβ | α-jβ | -α-jβ | β+jα |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 设l型系统开环频率特性为G（jω）=<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567154862018991.png" title="1588567154862018991.png" alt="image.png"/> ，则其对数幅频渐近特性低频段（<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567177760088744.png" title="1588567177760088744.png" alt="image.png"/>）的L（<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567186135062231.png" title="1588567186135062231.png" alt="image.png"/>）为（ ）。 | -20-20lgω | 20-20lgω | 40-20lgω | 20+20lgω |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 若劳斯表中第一列的系数为[3，2，ε，4+ ]<sup>T</sup>，则在根平面右半平面的特征根有（ ）。 | 0个 | 1个 | 2个 | 3个 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 设某开环系统的传递函数为G（s）=<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567230674022073.png" title="1588567230674022073.png" alt="image.png"/>，频率特性的相位移θ（ω）为（ ）。 | -tg-10.25ω-tg-1 | tg-10.25ω+tg-1 | tg-10.25ω-tg-1 | -tg-10.25ω+tg-1 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 一阶系统<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567327999063274.png" title="1588567327999063274.png" alt="image.png"/>的时间常数T越小，则系统的响应曲线达到稳态值的时间（ ）。 | 越短 | 越长 | 不变 | 不定 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 设微分环节的频率特性为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567353921080966.png" title="1588567353921080966.png" alt="image.png"/>，当频率ω从0变化至∞时，其极坐标平面上的奈氏曲线是（ ）。 | 正虚轴 | 负虚轴 | 正实轴 | 负实轴 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 在奈氏判据中，若F（s）在F（s）平面上的轨迹顺时针包围原点两次，则N的值为（ ）。 | -2 | -1 | 1 | 2 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 设某系统的传递函数<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567393505019529.png" title="1588567393505019529.png" alt="image.png"/>，则其频率特性<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567405268052013.png" title="1588567405268052013.png" alt="image.png"/> 的实部<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567417389060356.png" title="1588567417389060356.png" alt="image.png"/> ）。 |  | cfdsfd |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 绘制根轨迹时需计算入射角的情况为：开环传递函数有（ ）。 | 实极点 | 实零点 | 共轭复极点 | 共轭复零点 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 若劳斯阵列表中第一列的系数为（3，1，ε，<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567496751051377.png" title="1588567496751051377.png" alt="image.png"/> ，12）<sup>T</sup>，则此系统的稳定性为（ ）。 | 稳定 | 临界稳定 | 不稳定 | 无法判断 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 设惯性环节的频率特性为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567522823059826.png" title="1588567522823059826.png" alt="image.png"/>，当频率ω从0变化至∞时，则其幅相频率特性曲线是一个半圆，位于极坐标平面的（ ）。 | 第一象限 | 第二象限 | 第三象限 | 第四象限 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567543451010901.png" title="1588567543451010901.png" alt="image.png"/>的根轨迹的弯曲部分轨迹是（ ）。 | 半圆 | 整圆 | 抛物线 | 不规则曲线 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567567530068958.png" title="1588567567530068958.png" alt="image.png"/>，其根轨迹渐近线与实轴的交点为（ ）。 |  | sdfdsfs |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 在某负反馈控制系统中，系统的前向传递函数<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567647765031678.png" title="1588567647765031678.png" alt="image.png"/>，反馈传递函数 <img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567659752007680.png" title="1588567659752007680.png" alt="image.png"/>，那么该闭环系统临界稳定的K<sub>n</sub>值为（ ）。 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 当ω从0变化到∞时，惯性环节频率特性的极坐标图为第几象限的半圆？（ ） | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 二阶系统的阻尼比ζ在哪个范围时，响应曲线为振荡发散的？（ ） | ζ&gt;1 | 0&lt;ζ&lt;1 | -1&lt;ζ&lt;0 | ζ&lt;-1 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 设系统的特征方程为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567769608019629.png" title="1588567769608019629.png" alt="image.png"/> ，则此系统中包含正实部特征根的个数为（ ）。 | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 在单位阶跃输入信号作用下，I型系统的稳态误差等于（ ）。 | 0 | ∞ | 1/K | 1/(K+1) |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 如果系统的开环传递函数在s平面的哪半平面上没有极点和零点，则称为最小相位传递函数？（ ） | 左 | 右 | 上 | 下 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 设某负反馈系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567832895017265.png" title="1588567832895017265.png" alt="image.png"/>，则实轴上的根轨迹为（ ）。 | [-∞， -9] | [-∞， 0] | [-9， 0] | [0， +∞] |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 下面哪项不是闭环频域指标？（ ） | 带宽频率ωb | 谐振频率ωr | 超调量σ% | 谐振峰值Mr |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 若某系统的根轨迹有两个起点位于原点，则说明该系统（ ）。 | 含两个理想微分环节 | 含两个积分环节 | 位置误差系数为0 | 速度误差系数为0 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 在伯德图中反映系统抗高频干扰能力的是（ ）。 | 低频段 | 中频段 | 高频段 | 无法反映 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | <p>设开环系统频率特性为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567874678076698.png" title="1588567874678076698.png" alt="image.png"/>，当ω=1 rad/s时，其频率特性幅值M(1)=<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567896048083622.png" title="1588567896048083622.png" alt="image.png"/>。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | <p>设开环传递函数<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567944230093239.png" title="1588567944230093239.png" alt="image.png"/>，随着K增大，闭环系统相对稳定性变差，快速性不变。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 对于一阶、二阶系统来说，系统特征方程的系数都是正数是系统稳定的充要条件。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | PID控制规律是比例、积分与微分控制规律的英文缩写？（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | <p>比例环节的频率特性相位移<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567975579027330.png" title="1588567975579027330.png" alt="image.png"/>。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 用频域法分析控制系统时，最常用的典型输入信号是阶跃函数。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 根轨迹全部在根平面的右半部分时，系统总是稳定的。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>已知某些系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588567998880096082.png" title="1588567998880096082.png" alt="image.png"/>，它属于最小相位系统。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 开环对数幅频特性的低频段决定了系统的快速性。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>当二阶系统的根分布在根平面的虚轴上时，系统的阻尼比<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568018258055743.png" title="1588568018258055743.png" alt="image.png"/>&nbsp;。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>若使开环传递函数<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568055041077948.png" title="1588568055041077948.png" alt="image.png"/>，且为单位负反馈的闭环系统稳定，则k的取值范围为0&lt;k&lt;30。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | <p>设某环节频率特性为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568099017052907.png" title="1588568099017052907.png" alt="image.png"/>，当<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568108867037290.png" title="1588568108867037290.png" alt="image.png"/>&nbsp;，其频率特性相位移<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568120349094538.png" title="1588568120349094538.png" alt="image.png"/>为-90°。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 闭环系统的动态性能主要取决于开环对数幅频特性的中频段。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | <p>已知单位负反馈控制系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568190195036634.png" title="1588568190195036634.png" alt="image.png"/>，该系统闭环系统是稳定的。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | <p>系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568210908033856.png" title="1588568210908033856.png" alt="image.png"/>，当T=1s时，系统的相位裕量为45°。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | <p>开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568237447004393.png" title="1588568237447004393.png" alt="image.png"/>，其根轨迹的起点为-1和-2。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>设某闭环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568257856066314.png" title="1588568257856066314.png" alt="image.png"/>，则其频带宽度为0～10 rad/s。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>设系统的特征根为s1=-1，s2=-2，则系统的特征方程为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568277579037638.png" title="1588568277579037638.png" alt="image.png"/> 。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>设二阶系统的<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568326430024519.png" title="1588568326430024519.png" alt="image.png"/> ，则系统的阻尼比<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568308007011448.png" title="1588568308007011448.png" alt="image.png"/>和自然振荡频率<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568347217064249.png" title="1588568347217064249.png" alt="image.png"/>。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>一阶系统<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568444815076260.png" title="1588568444815076260.png" alt="image.png"/>的单位斜坡响应<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568484146007934.png" title="1588568484146007934.png" alt="image.png"/>。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>根轨迹与虚轴交点处满足<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568509792030638.png" title="1588568509792030638.png" alt="image.png"/>。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | <p>系统在<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568606908007257.png" title="1588568606908007257.png" alt="image.png"/>作用下的稳态误差<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588568617442078186.png" title="1588568617442078186.png" alt="image.png"/>，说明系统类型型别v&lt;2。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 若系统特征方程的某一项系数为负，则此系统一定不稳定。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>在延迟环节的相频特性曲线<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569162056037868.png" title="1588569162056037868.png" alt="image.png"/> 中，当<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569170543000277.png" title="1588569170543000277.png" alt="image.png"/> 时，<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569193158041794.png" title="1588569193158041794.png" alt="image.png"/> 趋近于<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569181016014609.png" title="1588569181016014609.png" alt="image.png"/> 。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 在单位斜坡输入信号作用下，Ⅱ型系统的稳态误差ess=1/K。（ ） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>在工程上，一般希望二阶系统工作的阻尼系数<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569240409095770.png" title="1588569240409095770.png" alt="image.png"/>范围。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>当ω→∞时，最小相位系统的相角为(n+m)(<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569262897001621.png" title="1588569262897001621.png" alt="image.png"/>)。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p>若系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569280598090096.png" title="1588569280598090096.png" alt="image.png"/>，则它的开环增益为10。（ ）</p> | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 一阶微分环节<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569299616006908.png" title="1588569299616006908.png" alt="image.png"/>，当频率<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569309029059099.png" title="1588569309029059099.png" alt="image.png"/>时，则相频特性<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569322253013282.png" title="1588569322253013282.png" alt="image.png"/>为（ ）。 | 45° | -45° | 90° | -90° |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 设系统的特征方程为<img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569340954060923.png" title="1588569340954060923.png" alt="image.png"/>，则此系统（ ）。 | 稳定 | 临界稳定 | 不稳定 | 稳定性不确定 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 已知开环幅频特性如下图所示，则图中不稳定的系统是（ ）。<br/><p><img src="/olex/upload/10614/image/20200504/1588569456557034264.png" title="1588569456557034264.png" alt="image.png"/></p><br/> | 系统① | 系统② | 系统③ | 都不稳定 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 系统和输入已知，求输出并对动态特性进行研究，称为（ ）。 | 系统综合 | 系统辨识 | 系统分析 | 系统设计 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 一阶系统的闭环极点越靠近S平面原点，则（ ）。 | 准确度越高 | 准确度越低 | 响应速度越快 | 响应速度越慢 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 传递函数反映了系统的动态性能，它与下列哪项因素有关（ ）。 | 输入信号 | 初始条件 | 系统的结构参数 | 输入信号和初始条件 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 已知系统的开环传递函数为&nbsp;<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533792500002391.png" title="1586533792500002391.png" alt="image.png"/>，则该系统的开环增益为（ ）。 | 100 | 1000 | 20 | 不能确定 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 二阶系统的传递函数<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533815718005027.png" title="1586533815718005027.png" alt="image.png"/>，则该系统是（ ）。 | 临界阻尼系统 | 欠阻尼系统 | 过阻尼系统 | 零阻尼系统 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 若保持二阶系统的<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533838384043340.png" title="1586533838384043340.png" alt="image.png"/>不变，提高<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533844733076599.png" title="1586533844733076599.png" alt="image.png"/>，则可以（ ）。 | 提高上升时间和峰值时间 | 减少上升时间和峰值时间 | 提高上升时间和调整时间 | 减少上升时间和超调量 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 闭环系统的动态性能主要取决于开环对数幅频特性的（ ）。 | 低频段 | 中频段 | 高频段 | 超高频段 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 判断控制系统能否正常工作的首要条件是（ ）。 | 稳定性 | 快速性 | 平稳性 | 准确性 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 若两个系统的根轨迹相同，则有相同的（ ）。 | 闭环零点和极点 | 开环零点 | 闭环极点 | 阶跃响应 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 已知控制系统的闭环极点为<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533884373084438.png" title="1586533884373084438.png" alt="image.png"/>，求系统在单位阶跃输入下达到稳态的调节时间（△=2%）为（ ）。 | 8s | 10s | 12s | 15s |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 设单位负反馈控制系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533907731080293.png" title="1586533907731080293.png" alt="image.png"/>，该系统为（ ）。 | 0型系统 | 1型系统 | 2型系统 | 3型系统 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 在一般情况下，如果根轨迹位于两相邻开环极点之间，则这两个极点之间至少存在一个（ ）。 | 开环极点 | 分离点 | 会合点 | 闭环零点 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 已知单位反馈系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533930568030146.png" title="1586533930568030146.png" alt="image.png"/>，当输入信号是<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533940966056212.png" title="1586533940966056212.png" alt="image.png"/>时，系统的稳态误差是（ ）。 | 0 |  | 10 | 20 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 当两个环节的对数频率特性图（bode图）关于横轴相互对称时，这两个环节的传递函数互为（ ）。 | 相等 | 相反 | 倒数 | 对称 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 适合应用传递函数描述的系统是（ ）。 | 单输入单输出的线性定常系统 | 单输入单输出的线性时变系统 | 单输入单输出的定常系统 | 非线性系统 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 控制系统的开环幅相特性曲线如图1所示，若系统开环传递函数<img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586535678487018673.png" title="1586535678487018673.png" alt="image.png"/>在[s]右半平面的极点数为P，用乃奎斯特稳定判据分析闭环系统为稳定时，P等于（ ）。<br/><img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586534011833004557.png" title="1586534011833004557.png" alt="image.png"/> | 1 | 0 | 2 | 3 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 图2是某典型环节的幅相频率特性曲线（奈奎斯特图），则可判断该典型环节为（ ）环节。<br/> <img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586534030421028558.png" title="1586534030421028558.png" alt="image.png"/>图2<br/> | 积分 | 惯性环节 | 振荡环节 | 延迟环节 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 关于线性系统稳定性的判定，下列观点正确的是（ ）。 | 线性系统稳定的充分必要条件是：系统闭环特征方程的各项系数都为正数； | 无论是开环极点或是闭环极点处于右半S平面，系统不稳定； | 如果系统闭环系统特征方程某项系数为负数，系统不稳定； | 当系统的相角裕度大于零，幅值裕度大于1时，系统不稳定。 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 关于线性系统稳态误差，正确的说法是（ ）。 | 一型系统在跟踪斜坡输入信号时无误差； | 稳态误差计算的通用公式是&nbsp;&nbsp;； | 增大系统开环增益&nbsp;&nbsp;可以减小稳态误差； | 增加积分环节可以消除稳态误差，而且不会影响系统稳定性。 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 若某负反馈控制系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586534097802053797.png" title="1586534097802053797.png" alt="image.png"/>，则该系统的闭环特征方程为（ ）。 |  |  |  | 与是否为单位反馈系统有关 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 开环频域性能指标中的相角裕度<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586534147262064761.png" title="1586534147262064761.png" alt="image.png"/>对应时域性能指标（ ）。 | 超调 | 稳态误差 | 调整时间 | 峰值时间 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 经典控制理论主要以（ ）为数学模型，研究单输入单输出系统的分析和设计问题。 | 传递函数 | 微分方程 | 状态方程 | 差分方程 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 现代控制理论主要以（ ）为数学模型。 | 频域分析 | 根轨迹 | 时域分析法 | 状态方程 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 自动控制系统主要有控制器和（ ）组成。 | 检测环节 | 放大环节 | 被控对象 | 调节环节 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 被控对象指需要（ ）的机械、装置和过程。 | 锅炉 | 控制 | 水箱 | 电动机 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 单位阶跃函数1(t)的拉氏变换式L[1(t)]为（ ）。 | S | [5 empty] | B
专升本-自动控制理论 | 在直流电动机的电枢回路中，以电流为输出，电压为输入，两者之间的传递函数是（ ）。 | 比例环节 | 积分环节 | 惯性环节 | 微分环节 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 已知某环节的幅相频率特性曲线如下图所示，试判定它是（ ）环节。<br/><img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586534226408058888.png" title="1586534226408058888.png" alt="image.png"/> | 积分环节 | 惯性环节 | 微分环节 | 比例环节 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586534241833071549.png" title="1586534241833071549.png" alt="image.png"/></p> | - | [5 empty] | C
专升本-自动控制理论 | 开环增益K增加，系统的稳定性（ ）。 | 变好 | 变坏 | 不变 | 不一定 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 已知 f(t)=t+1，其L[f(t)]=（ ）。 | S+S2 | S2 |  |  |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 自动控制系统的反馈环节中必须具有（ ）。 | 给定元件 | 检测元件 | 放大元件 | 执行元件 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 已知系统的特征方程为S<sup>3</sup>+S<sup>2</sup>+τS+5=0，则系统稳定的τ值范围为（ ）。 | τ&gt;0 | τ&lt;0 | τ&gt;5 | 0&lt;τ&lt;5 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 若二阶系统的单位阶跃响应为等幅振荡，则系统具有（ ）。 | 两个正实部的特征根 | 两个正实根 | 两个负实部的特征根 | 一对纯虚根 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 比例环节的频率特性中输出与输入的相位差为（ ）。 | 0度 | 90度 | 180度 | 270度 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 自动控制是指在没人直接参与的情况下，利用（ ）自动的按预定的规律变化。 | 检测装置 | 控制装置 | 调节装置 | 放大装置 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 负反馈是指将系统的输出量直接或经变换后引入输入端，与输入量相减，利用所得的（ ）去控制被控对象，达到减小偏差或消除偏差的目的。 | 偏差量 | 控制量 | 被控量 | 都不对 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 线性系统是指线性元件组成的，系统的运动方程式可以用（ ）。 | 拉氏变换 | 状态方程 | 传递函数 | 线性微分方程 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 系统特征方程为<img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586534553947022339.png" title="1586534553947022339.png" alt="image.png"/>，则系统&nbsp;&nbsp;（ ）。 | 稳定 | 单位阶跃响应曲线为单调指数上升 | 临界稳定 | 右半平面闭环极点数 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 若某最小相位系统的相角裕度<img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586534585886088578.png" title="1586534585886088578.png" alt="image.png"/>，则下列说法正确的是 （ ）。 | 稳定 | 只有当幅值裕度 时才稳定 | 不稳定 | 不能判用相角裕度判断系统的稳定性 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 下列哪种措施对改善系统的精度没有效果 （ ）。 | 增加积分环节 | 提高系统的开环增益K | 增加微分环节 | 引入扰动补偿 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 在正弦输入信号的作用下，系统输出的（ ）称为频率响应。 | 稳态响应 | 参量 | 暂态响应 | 以上都不对 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 校正信号取自闭环外的输入信号，由输入端直接去校正系统，故称为（ ）。 | 串联校正 | 反馈校正 | 符合校正 | 前馈校正 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 某二阶系统的单位阶跃响应曲线为等幅振荡，则该系统的阻尼比是（ ）。 | 1 |  | -1 | 0 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 某I型系统的输入信号为单位阶跃信号，则该系统的稳态误差为（ ）。 |  | 1 | 0 |  |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 某单位系统开环传递函数为 <img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586534795624084513.png" title="1586534795624084513.png" alt="image.png"/>，则关于根轨迹的说法正确的是（ ）。 | 根轨迹分支数为0 | 根轨迹分支数为3 | 根轨迹区间为[-1,-2] | 传递函数有三个闭环零点 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 典型环节的幅相特性中，积分环节在<img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586534820863012117.png" title="1586534820863012117.png" alt="image.png"/>，幅相频特性为（ ）。 | 正实轴 | 负实轴 | 正虚轴 | 负虚轴 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 比例环节的频率特性中输出与输入的相角（ ）。 | 0度 | 90度 | 180度 | 270度 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 积分环节的对数相频特性中，在<img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586534843757064094.png" title="1586534843757064094.png" alt="image.png"/>范围内，为（ ）。 | 平行于虚轴的一条直线 | 平行于横轴的一条直线 | 交叉于横轴的一条直线 | 交叉于虚轴的一条直线 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 被控量也称输出量，表示被控对象的（ ）的物理状态。 | 工作状态 | 如何工作 | 运动规律 | 都对 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 自动控制的最常见的控制方式有三种：（ ）复合控制。 | 线性和非线性控制 | 连续和非连续控制 | 开环和闭环控制 | 都对 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 按照输入量的变化规律可将系统分为（ ）。 | 开环和闭环 | 恒值、随动和程序系统 | 线性和非线性 | 都对 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 高阶系统的主导闭环极点越靠近虚轴，则系统的 （ ） 。 | 准确度越高 | 准确度越低 | 响应速度越快 | 响应速度越慢 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 已知系统的开环传递函数为 <img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586534870536077989.png" title="1586534870536077989.png" alt="image.png"/>，则该系统的开环增益为 （ ）。 | 50 | 25 | 10 | 5 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 一阶系统的单位阶跃响应曲线的斜率初始值是（ ）。 | 0 |  |  | 1 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 已知某些系统的开环传递函数如下，属于最小相位系统的是（ ）。 | B. |  | D. |  |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 若系统增加合适的开环零点，则下列说法不正确的是 （ ）。 | 可改善系统的快速性及平稳性 | 会增加系统的信噪比 | 会使系统的根轨迹向s平面的左方弯曲或移动 | 可增加系统的稳定裕度 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 开环对数幅频特性的低频段决定了系统的（ ）。 | 稳态精度 | 稳定裕度 | 抗干扰性能 | 快速性 |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 关于线性系统稳定性的判定，下列观点正确的是 （ ）。 | 线性系统稳定的充分必要条件是：系统闭环特征方程的各项系数都为正数； | 无论是开环极点或是闭环极点处于右半S平面，系统不稳定； | 如果系统闭环系统特征方程某项系数为负数，系统不稳定； | 当系统的相角裕度大于零，幅值裕度大于1时，系统不稳定。 |  |  | C
专升本-自动控制理论 | 已知单位反馈系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586534973001062795.png" title="1586534973001062795.png" alt="image.png"/>，当输入信号是<img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586534983856028786.png" title="1586534983856028786.png" alt="image.png"/>时，稳态误差是（ ）。 | B. |  | D. |  |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 若某单位负反馈控制系统的开环传递函数为<img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586535021810030480.png" title="1586535021810030480.png" alt="image.png"/>，则该系统的闭环特征方程为 （ ）。 |  |  |  | 与是否为单位反馈系统有关 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 自动控制系统的（ ）是系统正常工作的先决条件。 | 精确性 | 快速性 | 稳态特性 | 稳定性 |  |  | D
专升本-自动控制理论 | 恒值控制系统是指系统的给定量是（ ）的。 | 阶跃信号 | 恒定不变，且输出量会变化大 | 恒定不变，而且系统的输出量也是以一定精度等于给定值<br>D都不对<br> |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 线性定常控制系统的微分方程或差分方程的系数是（ ）。 | 常数 | 函数 | 随时间变化的函数 | 都不对 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 自动控制系统的基本要求包括快速性和（ ）。 | 稳定性 | 正确性 | 稳定性和准确性 | 平衡性和准确性 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 数学模型是描述系统输入量、输出量及系统各变量之间关系的（ ）。 | 动态框架图 | 传递函数 | 流程图 | 数学表达式 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 传递函数和系统微分方程二者之间（ ）互相转换。 | 可以 | 不可以 | 没关系 | 都不对 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 适合于应用传递函数描述的系统是（ ）。 | 线性时变系统 | 线性定常系统 | 非线性时变系统 | 非线性定常系统 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 信号流图中，（ ）的支路称为混合节点。 | 只有信号输入 | 只有信号输出 | 既有信号输入又有信号输出 | 任意 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 二阶欠阻尼系统的阻尼振荡频率（ ）无阻尼振荡频率。 | 大于 | 小于 | 等于 | 小于等于 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 已知某系统的劳斯表如下所示，则下列说法正确的是（ ）。<br/>&nbsp;&nbsp; <img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586535121062094885.png" title="1586535121062094885.png" alt="image.png"/> | <br/> | 系统稳定 | 系统不稳定，有一个正实部根 | 系统不稳定，有两个正实部根 | 系统不稳定，没有正实部根
专升本-自动控制理论 | 最小相位系统稳定的充要条件是奈奎斯特曲线（ ）（-1，j0）点。 | 包围 | 不包围 | 顺时针包围 | 逆时针包围 |  |  | B
专升本-自动控制理论 | ω从0变化到+∞时，惯性环节的频率特性极坐标图在第一象限，形状为半圆。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 对控制系统的基本要求一般可以归纳为稳定性、快速性和平稳性。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 按系统有无反馈，通常可将控制系统分为开环控制系统和闭环控制系统 。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 稳态误差反映出稳态响应偏离系统希望值的程度。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 被控量是自动控制系统中需要进行控制的机器、设备或生产过程。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 阶跃信号的拉氏变换是 1&nbsp;&nbsp;。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 有系统的性能指标按照其类型分为时域性能指标和频域性能指标。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 频率响应是线性定常系统对谐波输入的稳态响应。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 稳态误差不仅取决于系统自身的结构参数，而且与输入信号的类型有关。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 快速性是衡量系统控制精度的重要指标。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 单位阶跃函数1(t)的拉氏变换式L[1(t)]为s 。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 给定元件主要用于产生给定信号或控制输入信号。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 已知系统的特征方程为，则系统稳定的τ值范围为τ&gt;5 。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 在阶跃函数输入作用下，阻尼比ζ＝1的二阶系统，其响应具有减幅振荡特性。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 绘制根轨迹实质上是用图解法求=0的根。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 根轨迹全部位于s平面的左半部，闭环系统对所有K值都是稳定的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 线性系统满足迭加原理，非线性系统不满足迭加原理。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 纯微分环节的幅频特性是一条斜率为的直线，且在处通过0dB线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 所谓控制系统的数学模型，是指描述系统输入，输出变量以及内部变量之间关系的数学表达式。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 频率响应法只适用于线性定常系统，不适应于传递函数中含有延迟环节的系统。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 开环增益K增加，系统的稳定性变大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 测量信号 也被称为反馈信号，用于检测被控量或输出量，产生主反馈信号。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 线性定常系统的频率特性是指零初始条件下稳态输出正弦信号与输入正弦信号的复数比。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 放大环节的幅频特性是幅值为的一条与横坐标相交的直线。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 校正元件也被称为补偿元件，常用串联和反馈的方式连接在系统中。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 在典型传递函数中，一阶复合微分环节的传递函数是。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 惯性环节和一阶微分环节的传递函数互为倒数。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 系统根轨迹的形状、位置决定于系统开环传递函数的零点。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 传递函数是在零初始条件下定义的，不能反映非零初始条件下系统的自由响应运动规律。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 若系统传递函数的零极点全部位于s左半平面，称为最小相位系统。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 线性系统是组成系统元件的特性都是线性的，其输入输出关系都能用线性微分方程描述。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | A
专升本-自动控制理论 | 稳定性是衡量系统质量高低的重要指标。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 如果根轨迹位于实轴上两相邻开环极点之间，则这两个极点之间只存在一个分离点。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 根轨迹用粗实线表示，箭头表示随着K值得增加，根轨迹的变化趋势。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 减小稳态误差的方法包括增大系统的开环放大系数K（但受系统稳定性限制） | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 增加开环传递函数中的积分环节数，不可以消除稳态误差。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 若系统特征方程中的系数不具有相同的符号，而劳斯表第一列元素具有相同的符号，系统是稳定的。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 在系统时域性能指标中，延迟时间是指第一次达到稳态值的50%所需的时间。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 高频段特性是指大于穿越频率频域内的特性，主要反应系统抗高频干扰的能力。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | 谐振频率是指出现波动时的角频率，与谐振峰值关系不大。 | 正确 | 错误 |  |  |  |  | B
专升本-自动控制理论 | <p><span style="font-size: 14px;font-family: 宋体">惯性环节传递函数为（&nbsp; &nbsp;&nbsp;）。</span></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-自动控制理论 | <p><span style="font-size:14px;font-family:宋体">若二阶系统处于欠阻尼状态，则系统的阻尼比应为（&nbsp;&nbsp; ）。</span></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-自动控制理论 | <p><span style="font-size:14px;font-family:宋体">&nbsp;已知下列负反馈系统的开环传递函数，应画零度根轨迹的是（&nbsp; ）。</span></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A
专升本-自动控制理论 | <p style="line-height:28px"><span style=";font-family:宋体">开环传递函数为<span style="position:relative;top:21px"><img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586535529411026454.png" title="1586535529411026454.png" alt="image.png"/></span>&nbsp;，则实轴上的根轨迹为（&nbsp; ）。</span></p><p><br/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | D
专升本-自动控制理论 | <p><img src="/olex/upload/10614/image/20200411/1586535582048058118.png" title="1586535582048058118.png" alt="image.png"/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | B
专升本-自动控制理论 | <p style="line-height:28px"><span style=";font-family:宋体">如果二阶振荡环节的对数幅频特性曲线存在峰值，则阻尼比<img src="/olex/upload/10614/image/20200410/1586533684922049484.png" title="1586533684922049484.png" alt="image.png"/>的值为（&nbsp; ）。</span></p><p><br/></p> | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | A